附件二

河海大学实验室安全自查表

学院名称（公章）：                      实验室名称：

检查时间：        年    月    日       检查人（签字）：

实验（中心）室负责人（签字）：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 1 | 安全制度 | 实验室安全管理制度上墙，有效实施 |  |  |  |
|  |  | 安全责任人落实到位 |  |  |  |
|  |  | 假期专人值班，定期巡查，留有记录 |  |  |  |
| 2 | 易制毒化学危险品 | 易制毒化学危险品的储存和使用严格按照学校规定的制度管理，确保双人双锁管理 |  |  |  |
|  |  | 存放易制毒化学危险品的仓库通风良好，温度、湿度符合要求 |  |  |  |
| 3 | 仪器设备 | 仪器设备无漏电现象，电线无破损现象 |  |  |  |
|  |  | 大型贵重仪器设备有防盗等安全防护措施 |  |  |  |
|  |  | 压力容器的存放安全合理，易燃气瓶分开放置，容器阀门紧闭 |  |  |  |
| 4 | 水电气及环境卫生 | 按规定配备的防火、防盗、防爆炸、防破坏等设施完好可用 |  |  |  |
|  |  | 各类易燃易爆物品专门储存，专人保管，使用保管符合规范 |  |  |  |
|  |  | 水、电、气管道和门窗完好，无漏电、破损、超负荷、乱拉电等现象，实验室门窗无漏洞 |  |  |  |
|  |  | 空调、饮水机、计算机等不得开机过夜 |  |  |  |
|  |  | 实验进行时，有专人值守。离开实验时，必须关闭水源、电源、气源，关锁好门窗 |  |  |  |
|  |  | 实验室钥匙有专人专管，不得擅自外借他人使用，实验室不得留人住宿 |  |  |  |
| 实验室需要说明的其他问题： |  |  |  |  |  |